## Slide 1: ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В МИКРОСЕТЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ВИЭ
Кафедра атомных станций и возобновляемых источников энергии
Студент гр. ЭНМ-281003 Макамбаев Т.Х.
Руководитель д.т.н., профессор Велькин В.И.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)

## Slide 2: Цель дипломного проекта
Рассмотрение и исследование технологий машинного обучения в системы управления энергоснабжением микросетей с распределенной генерацией на основе ВИЭ.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)

## Slide 3: Задачи дипломного проекта
1. Анализ состояния микросетей в энергетике в настоящее время
2. Рассмотрение и анализ существующих алгоритмов для прогнозирования генерации распределенных ВИЭ и нагрузки потребителей.
3. Исследование потенциала машинного обучения в системах управления микросетей с распределенной генерацией на основе ВИЭ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)

## Slide 4: НОВЕЙШИЕ ДОКУМЕНТЫ по развитию и цифровизации энергетики
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
1. Анализ состояния микросетей с распределенной генерацией в энергетике на текущий момент

## Slide 5: НОВЕЙШИЕ ДОКУМЕНТЫ по развитию и цифровизации энергетики
1. Анализ состояния микросетей с распределенной генерацией в энергетике на текущий момент
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)

## Slide 6: ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Декарбонизация, Децентрализация, Цифровизация
Распределенная генерация на основе ВИЭ
1. Анализ состояния микросетей с распределенной генерацией в энергетике на текущий момент
Децентрализация
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)

## Slide 7: Динамика развития микросетей в регионах мира
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
1. Анализ состояния микросетей с распределенной генерацией в энергетике на текущий момент

## Slide 8: Тестовые микросети в регионах мира
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
1. Анализ состояния микросетей с распределенной генерацией в энергетике на текущий момент
Франция, Saint-Quentin-en-Quin
Греция, Фарсала
Китай
Италия, Потенца

## Slide 9: Принцип работы микросети
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
2. Рассмотрение особенностей микросетей с распределенной генерацией на основе ВИЭ

## Slide 10: Блок-схема микросети
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
2. Рассмотрение особенностей микросетей с распределенной генерацией на основе ВИЭ

## Slide 11: Применение машинного обучения в микросетях
Управление энергоснабжением без использования машинного обучения | 
Преимущества: - Дешевле в разработке - Не требуются предварительные данные для работы - Надежность работы - Не требуется сложное оборудование | Недостатки: - Невозможность проактивных действий - Мониторинг ограничивается текущим и прошлыми состояниями
Управление энергоснабжением с использования машинного обучения | 
Преимущества: - Высокая эффективность управления за счет проактивных действий - Мониторинг содержит прогнозы будущих состояний системы | Недостатки: - Для работы требуется собрать данные о работе похожих систем - Требуется предварительное обучение моделей - Для работы моделей требуется мощный компьютер, способный проводить сложные расчеты - Для правильной работы системы требуется регулярное переобучение модели на свежих данных
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
2. Рассмотрение особенностей микросетей с распределенной генерацией на основе ВИЭ

## Slide 12: Использование машинного обучения в микросети
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
3. Применение машинного обучения для управления микросетью
Входной
слой
Скрытые слои
Выходной
слой
Нейронная сеть

## Slide 13: Прогнозирование на основе машинного обучения
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
3. Применение машинного обучения для управления микросетью
Модель | RMSE | MAE | MSE
SARIMA | 9463 | 8712 | 89563437
Triple Exponential Smoothing | 10859 | 5863 | 117929125
LSTM | 3432 | 1526 | 11776000
Сравнение моделей прогнозирования
Схема нейрона LSTM (Long Short-Term Memory)

## Slide 14: Использование линейного программирования для оптимизации
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
3. Применение машинного обучения для управления микросетью
Ограничения значений:
Целевая функция:
Ограничение значения отдельных переменных:

## Slide 15: График мощностей в микросистеме с использование прогнозирования
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
3. Применение машинного обучения для управления микросетью

## Slide 16: Заключение и выводы
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистратура)
Проанализировано состояние микросетей в настоящее время.
Выполнен анализ существующих алгоритмов для прогнозирования генерации распределенных ВИЭ и нагрузки потребителей.
Исследован ТЭ потенциал, как результат машинного обучения: миллиарды долларов экономического эффекта по всему миру, в течение предстоящих 25 лет.